- Ordin

pentru modificarea Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) și ale art. 76 alin. (1), din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 56 alin. (4) și alin. (5) din Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014 cu modificările şi completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

- președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

- Ordin

Art. I – Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La Anexa nr. 1 ” Tarifele specifice și indicii specifici utilizați la stabilirea componente TR, TU, și TI ale tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public”, tabelul ”Indicii specifici utilizaţi pentru calculul componentei TR a tarifului de racordare”, se modifică și se înlocuiește cu tabelul din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

George-Sergiu NICULESCU

ANEXA

(ANEXA Nr. 1 la ordinul 141/2014)

Indicii specifici utilizaţi pentru calculul componentei TR a tarifului de racordare

| Tipul instalaţiei de racordare | indici specifici | U.M. | Varianta/Valoare fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branşamente: |  |  | fără priză de pământ | cu priză de pământ |
| Branşament monofazat radial aerian |  |  |  |  |
| branşament monofazat aerian standard | c_bma, p_bma | lei/buc. | 1,800 | 2,940 |
| deschidere suplimentară | a_m | lei/buc. | 2,440 | 2,440 |
| Branşament monofazat radial subteran |  |  |  |  |
| branşament monofazat subteran standard L ≤ 20 m din LEA | c_bms, p_bms | lei/buc. | 2,780 | 3,590 |
| branşament monofazat subteran standard L ≤ 20 m din firidă | c_bms, p_bms | lei/buc. | 2,450 | 3,100 |
| creşterea lungimii cu 1 m faţă de L = 20 m | s_m | lei/m | 80 | 80 |
| Branşament trifazat radial aerian |  |  |  |  |
| branşament trifazat aerian standard | c_bta, p_bta | lei/buc. | 1960 | 3260 |
| deschidere suplimentară | a_t | lei/buc. | 2600 | 2600 |
| Branşament trifazat radial subteran |  |  |  |  |
| branşament trifazat subteran standard L ≤ 20 m din LEA | c_bts, p_bts | lei/buc. | 3260 | 4080 |
| branşament trifazat subteran standard L ≤ 20 m din firidă S ≤ 20 kVA | c_bts, p_bts | lei/buc. | 2780 | 3590 |
| branşament trifazat subteran standard L ≤ 20 m din firidă 20 kVA < S < 30 kVA | c_bts, p_bts | lei/buc. | 2950 | 3760 |
| - creşterea lungimii cu 1 m faţă de L = 20 m | s_t | lei/m | 100 | 100 |
| Racorduri de medie tensiune: |  |  |  |  |
| Racord aerian de MT |  |  |  |  |
| indice specific pentru prima deschidere | c_ra | lei/buc. | 46,710 |  |
| indice specific pentru o deschidere suplimentară | a_ra | lei/buc. | 28,710 |  |
| Racord subteran de MT din LEA MT |  |  |  |  |
| indice specific pentru costuri fixe, independente de lungimea racordului | c_rs | lei/buc. | 40,490 |  |
| indice specific pentru costuri variabile cu lungimea racordului | s_rs | lei/m | 330 |  |
| Racord subteran de MT din staţie/punct de alimentare/post de transformare/punct de conexiune |  |  |  |  |
| indice specific pentru costuri fixe, independente de lungimea racordului | c_rs | lei/buc. | 2,300 |  |
| indice specific pentru costuri variabile cu lungimea racordului | s_rs | lei/m | 330 |  |
| Posturi de transformare: |  |  | cu un transformator | cu două transformatoare |
| Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR ≤ 63 kVA | c_PTA | lei | 71,760 |  |
| Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 100kVA | c_PTA | lei | 81,510 |  |
| Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 160 kVA | c_PTA | lei | 97,760 |  |
| Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 250 kVA | c_PTA | lei | 112,380 |  |
| Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 400 kVA | c_PTA | lei | 174,120 |  |
| Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 160 kVA | c_PTC | lei | 263,220 |  |
| Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 250 kVA | c_PTC | lei | 276,220 |  |
| Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 400 kVA | c_PTC | lei | 287,590 |  |
| Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 630 kVA | c_PTC | lei | 311,960 |  |
| Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în cabină, echipat cu TR de 160 kVA | c_PTC | lei | 294,090 |  |
| Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în cabină, echipat cu TR de 250 kVA | c_PTC | lei | 307,090 |  |
| Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în cabină, echipat cu TR de 400 kVA | c_PTC | lei | 316,840 | 419,880 |
| Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în cabină, echipat cu TR de 630 kVA | c_PTC | lei | 341,210 | 442,620 |
| Punct de conexiune MT/MT | c_PC | lei | 277,840 |  |